采购项目要求

一、采购项目概况

泸州市人民医院拟采购一批污水处理药剂，用于沙茜院区、市府路院区污水处理，采购项目预算151475元，采购清单如下：

| 名称 | 规格要求 | 预估年用量 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化氯AB粉剂 | 二氧化氯含量大于等于48% | 2409斤 |
| 次氯酸钠消毒液 | 次氯酸钠含量大于等于10% | 36500斤 |
| 备注：（1）所报的价格包括药剂运输、装卸等在内的一切费用，医院不另行支付费用。 （2）产生费用按实际使用量结算。 （3）具体送货时间由采购人通知。 |  |  |

泸州市传染病医院拟采购一批污水处理药剂，用于院区污水处理，采购项目预算23550元，采购清单如下：

| 名称 | 规格要求 | 预估年用量 |
| --- | --- | --- |
| 次氯酸钠消毒液 | 次氯酸钠含量大于等于10% | 9420斤 |
| 备注：（1）所报的价格包括药剂运输、装卸等在内的一切费用，医院不另行支付费用。 （2）产生费用按实际使用量结算。 （3）具体送货时间由采购人通知。 |  |  |

- 二、采购项目商务条款：

1.交付要求：合同签订后根据采购人需求分批分次，送达到泸州市人民医院沙茜院区、市府路院区指定地点以及泸州市传染病医院院区指定地点。

2.合同期限为一年。

3.付款方式：

季度支付，根据成交单价，按实结算。产品交付完成经甲方验收合格后乙方开具合同金额等额正式发票，甲方收到票据后及时将合同金额支付到乙方的合同账户。

4.具体送货时间由采购人通知，接采购人通知后1日内免费送货上门。

三、采购项目报价要求：

1.本次采购项目泸州市人民医院控制限价为：151475元（大写：壹拾伍万壹仟肆佰柒拾伍圆整），泸州市传染病医院控制限价为：23550元（大写：贰万叁仟伍佰伍拾圆整），超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、运输、人工等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格。